仲恺农业工程学院实验报告纸

自动化学院  （院、系）  自动化  专业  214  班   组   可编程控制器技术   课

学号  202121724408  姓名 :呙凯锋   实验日期 2024.5.9   教师评定

实验一 三菱PLC基本指令的编程练习 - （一）实验环境认识与基本逻辑功能实验

- 一、实验内容、主要设计思路或原理

- 在基本指令的编程练习实验区完成本实验；掌握实验系统使用要点；掌握可编程控制器编程、调试实验步骤；掌握与、或、非逻辑功能的编程方法。

- 首先应根据参考程序判断Y01、Y02，Y03的输出状态，在拨动输入开关X00、X01，观察输出指示灯Y01、Y02，Y03与X00、X01、X02、X03，之间是否符合与、或、非逻辑的逻辑关系。

图中的接线孔通过防转座插锁紧线与PLC的主机相输入输出插孔相接。X为输入点，Y为输出点。

- 上图中下面两排X00～X15为输入按键和开关，模拟开关量的输入。上边一排Y00～Y11是LED指示灯，接PLC主机输出端，用以模拟输出负载的通与断。

- 输入/输出接线端汇总表、PLC接线图

| 序号 | PLC地址（PLC端子） | 电气符号（面板端子） | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | X000 | K0 | 常开触点01 |
| - 2 | X001 | K1 | 常开触点02 |
| - 3 | Y000 | L0 | “与”逻辑输出指示 |
| - 4 | Y001 | L1 | “或”逻辑输出指示 |
| - 5 | Y002 | L2 | “非”逻辑输出指示 |
| - 6 | 主机COM0、COM1、COM2等接电源GND |  | 电源端 |

- 输入/输出接线端汇总表

- 控制接线原理图                         PLC接线图

- PLC实验程序与说明（梯形图及指令表）

梯形图：

- 说明：

- 与逻辑：X000 & X001 = 1时，Y000 = 1；当X000 | X001 = 0，Y000 = 0。

- 或逻辑：X000 | X001 = 1时，Y001 = 1；当X000 & X001 = 0，Y001 = 0。

- 非逻辑：X000 & X001 = 0时，Y002 = 1；当X000 | X001 = 1，Y002 = 0。

- 三、实验结论与心得

实验通过一系列的操作步骤，旨在让我们深入理解[实验目的]和[相关知识点]。在实验过程中，我们不仅学习了理论知识，还亲自动手进行了实践操作，使得对知识的理解更加深入和具体。

- （二）定时器与计数器功能实验

- 一、实验内容、主要设计思路或原理

- 在基本指令的编程练习实验区完成本实验；掌握定时器、计数器设计与应用特点；编写、调试定时器、计数器的逻辑程序。

- 三菱FX系列的可编程控制器的定时器分为通用定时器(T0～T249)和计算定时器(T246～T255)。

- 三菱FX系列的内部计数器分为16位二进制加法计数器和32位增计数／减计数器两种。其中的16位二进制加法计数器，其设定值在K1～K32767范围内有效。

- 二、输入/输出接线端汇总表、PLC接线图

- 1. 通用定时器

| 序号 | PLC地址（PLC端子） | 电气符号（面板端子） | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | X000 | K0 | 定时器 |
| - 2 | Y000 | L0 | 定时器指示灯 |
| - 3 | 主机COM0、COM1、COM2等接电源GND |  | 电源端 |

- 输入/输出接线端汇总表

- PLC接线图

- 2.16位加计数器：

| 序号 | PLC地址（PLC端子） | 电气符号（面板端子） | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | X000 | K0 | 定时器 |
| - 2 | X001 | K1 | 计数器 |
| - 3 | Y000 | L0 | 定时器指示灯 |
| - 4 | 主机COM0、COM1、COM2等接电源GND |  | 电源端 |

- 输入/输出接线端汇总表

- PLC接线图

- 3.定时范围的扩展：

| 序号 | PLC地址（PLC端子） | 电气符号（面板端子） | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | X002 | K2 | 常开触点02 |
| - 2 | Y000 | L0 | 定时器指示灯 |
| - 3 | 主机COM0、COM1、COM2等接电源GND |  | 电源端 |

- 输入/输出接线端汇总表

- PLC接线图

- 三、PLC实验程序与说明（梯形图及指令表）

- 1. 通用定时器梯形图

- 指令表：

| LD | X000 |
| --- | --- |
| OUT | T200 |
|  | K123 |
| LD | T200 |
| OUT | Y000 |
| END |  |

- 2.16位加计数器

- 3.定时范围的扩展

- 实验结论与实验心得

- 知识理解：通过这次实验，我对[相关知识点]有了更加深入的理解。我不仅掌握了理论知识，还学会了如何将理论知识应用于实际操作中。

- 技能提升：在实验过程中，我锻炼了自己的动手能力和解决问题的能力。我学会了如何操作实验器材、如何控制实验条件以及如何分析和处理实验结果。

- 团队协作：在实验中，我与同学们进行了紧密的合作。我们共同讨论问题、分享经验并互相帮助。这种团队协作的精神让我深刻体会到了集体的力量。

- 严谨态度：实验需要严谨的态度和精确的操作。在实验中，我始终保持着严谨的态度，认真对待每一个步骤和细节。这种严谨的态度让我在实验中取得了更好的成绩。

- （三）十字路口交通灯控制

- 一、实验内容、主要设计思路或原理

- 在十字路口交通灯单元完成本实验；编写、调试完成十字路口交通灯控制程序。

- 信号灯受一个启动开关控制，当启动开关接通时，信号灯系统开始工作，且先南北红灯亮，东西绿灯亮。当启动开关断开时，所有信号灯都熄灭； 南北红灯亮维持25秒，在南北红灯亮的同时东西绿灯也亮，并维持20秒；到20秒时，东西绿灯闪亮，闪亮3秒后熄灭。在东西绿灯熄灭时，东西黄灯亮，并维持2秒。到2秒时，东西黄灯熄灭，东西红灯亮， 同时，南北红灯熄灭，绿灯亮,东西红灯亮维持25秒。南北绿灯亮维持20秒，然后闪亮3秒后熄灭。同时南北黄灯亮，维持2秒后熄灭，这时南北红灯亮，东西绿灯亮。周而复始。

- 1．根据实验内容，制定输入/输出接线列表（I/O分配表）；

- 2．实验面板接线；

- 3. 在GX Developer的编程环境中编写程序；

- 4. 打开主机电源将程序下载到主机中；

- 5. 启动并运行程序，观察实验现象，调试修改程序；

- 6. 完成实验报告

- 二、输入/输出接线端汇总表、PLC接线图

| 输入 | SD | 输出 | R | Y | G | 输出 | R | Y | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X0 | 南北 | Y2 | Y1 | Y0 | 东西 | Y6 | Y5 | Y4 |

- 输入/输出接线端汇总表

- 控制接线图

- PLC接线图

- PLC实验程序与说明（梯形图及指令表）

- 实验心得

- 知识理解：通过这次实验，我对[相关知识点]有了更加深入的理解。我不仅掌握了理论知识，还学会了如何将理论知识应用于实际操作中。

- 技能提升：在实验过程中，我锻炼了自己的动手能力和解决问题的能力。我学会了如何操作实验器材、如何控制实验条件以及如何分析和处理实验结果。

- 团队协作：在实验中，我与同学们进行了紧密的合作。我们共同讨论问题、分享经验并互相帮助。这种团队协作的精神让我深刻体会到了集体的力量。

- 严谨态度：实验需要严谨的态度和精确的操作。在实验中，我始终保持着严谨的态度，认真对待每一个步骤和细节。这种严谨的态度让我在实验中取得了更好的成绩。