仲恺农业工程学院实验报告纸

自动化学院  （院、系）  自动化  专业  214  班   组   可编程控制器技术   课

学号  202121724408  姓名 :呙凯锋   实验日期 2024.5.9   教师评定

实验一 三菱PLC基本指令的编程练习 - （一）实验环境认识与基本逻辑功能实验

- 一、实验内容、主要设计思路或原理

- 在基本指令的编程练习实验区完成本实验；掌握实验系统使用要点；掌握可编程控制器编程、调试实验步骤；掌握与、或、非逻辑功能的编程方法。

- 首先应根据参考程序判断Y01、Y02，Y03的输出状态，在拨动输入开关X00、X01，观察输出指示灯Y01、Y02，Y03与X00、X01、X02、X03，之间是否符合与、或、非逻辑的逻辑关系。

图中的接线孔通过防转座插锁紧线与PLC的主机相输入输出插孔相接。X为输入点，Y为输出点。

- 上图中下面两排X00～X15为输入按键和开关，模拟开关量的输入。上边一排Y00～Y11是LED指示灯，接PLC主机输出端，用以模拟输出负载的通与断。

- 输入/输出接线端汇总表、PLC接线图

| 序号 | PLC地址（PLC端子） | 电气符号（面板端子） | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | X000 | K0 | 常开触点01 |
| - 2 | X001 | K1 | 常开触点02 |
| - 3 | Y000 | L0 | “与”逻辑输出指示 |
| - 4 | Y001 | L1 | “或”逻辑输出指示 |
| - 5 | Y002 | L2 | “非”逻辑输出指示 |
| - 6 | 主机COM0、COM1、COM2等接电源GND |  | 电源端 |

- 输入/输出接线端汇总表

- 控制接线原理图                         PLC接线图

- PLC实验程序与说明（梯形图及指令表）

- 梯形图：

- 说明：

- 与逻辑：X000 & X001 = 1时，Y000 = 1；当X000 | X001 = 0，Y000 = 0。

- 或逻辑：X000 | X001 = 1时，Y001 = 1；当X000 & X001 = 0，Y001 = 0。

- 非逻辑：X000 & X001 = 0时，Y002 = 1；当X000 | X001 = 1，Y002 = 0。

- 三、实验结论与心得

实验通过一系列的操作步骤，旨在让我们深入理解[实验目的]和[相关知识点]。在实验过程中，我们不仅学习了理论知识，还亲自动手进行了实践操作，使得对知识的理解更加深入和具体。

- （二）定时器与计数器功能实验

- 一、实验内容、主要设计思路或原理

- 在基本指令的编程练习实验区完成本实验；掌握定时器、计数器设计与应用特点；编写、调试定时器、计数器的逻辑程序。

- 三菱FX系列的可编程控制器的定时器分为通用定时器(T0～T249)和计算定时器(T246～T255)。

- 三菱FX系列的内部计数器分为16位二进制加法计数器和32位增计数／减计数器两种。其中的16位二进制加法计数器，其设定值在K1～K32767范围内有效。

- 二、输入/输出接线端汇总表、PLC接线图

- 1. 通用定时器

| 序号 | PLC地址（PLC端子） | 电气符号（面板端子） | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | X000 | K0 | 定时器 |
| - 2 | Y000 | L0 | 定时器指示灯 |
| - 3 | 主机COM0、COM1、COM2等接电源GND |  | 电源端 |

- 输入/输出接线端汇总表

- PLC接线图

- 2.16位加计数器：

| 序号 | PLC地址（PLC端子） | 电气符号（面板端子） | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | X000 | K0 | 定时器 |
| - 2 | X001 | K1 | 计数器 |
| - 3 | Y000 | L0 | 定时器指示灯 |
| - 4 | 主机COM0、COM1、COM2等接电源GND |  | 电源端 |

- 输入/输出接线端汇总表

- PLC接线图

- 3.定时范围的扩展：

| 序号 | PLC地址（PLC端子） | 电气符号（面板端子） | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | X002 | K2 | 常开触点02 |
| - 2 | Y000 | L0 | 定时器指示灯 |
| - 3 | 主机COM0、COM1、COM2等接电源GND |  | 电源端 |

- 输入/输出接线端汇总表

- PLC接线图

- 三、PLC实验程序与说明（梯形图及指令表）

- 1. 通用定时器梯形图

- 指令表：

| LD | X000 |
| --- | --- |
| OUT | T200 |
|  | K123 |
| LD | T200 |
| OUT | Y000 |
| END |  |

- 2.16位加计数器

- 3.定时范围的扩展

- 实验结论与实验心得

- 知识理解：通过这次实验，我对[相关知识点]有了更加深入的理解。我不仅掌握了理论知识，还学会了如何将理论知识应用于实际操作中。

- 技能提升：在实验过程中，我锻炼了自己的动手能力和解决问题的能力。我学会了如何操作实验器材、如何控制实验条件以及如何分析和处理实验结果。

- 团队协作：在实验中，我与同学们进行了紧密的合作。我们共同讨论问题、分享经验并互相帮助。这种团队协作的精神让我深刻体会到了集体的力量。

- 严谨态度：实验需要严谨的态度和精确的操作。在实验中，我始终保持着严谨的态度，认真对待每一个步骤和细节。这种严谨的态度让我在实验中取得了更好的成绩。

- （三）十字路口交通灯控制

- 一、实验内容、主要设计思路或原理

- 在十字路口交通灯单元完成本实验；编写、调试完成十字路口交通灯控制程序。

- 信号灯受一个启动开关控制，当启动开关接通时，信号灯系统开始工作，且先南北红灯亮，东西绿灯亮。当启动开关断开时，所有信号灯都熄灭； 南北红灯亮维持25秒，在南北红灯亮的同时东西绿灯也亮，并维持20秒；到20秒时，东西绿灯闪亮，闪亮3秒后熄灭。在东西绿灯熄灭时，东西黄灯亮，并维持2秒。到2秒时，东西黄灯熄灭，东西红灯亮， 同时，南北红灯熄灭，绿灯亮,东西红灯亮维持25秒。南北绿灯亮维持20秒，然后闪亮3秒后熄灭。同时南北黄灯亮，维持2秒后熄灭，这时南北红灯亮，东西绿灯亮。周而复始。

- 1．根据实验内容，制定输入/输出接线列表（I/O分配表）；

- 2．实验面板接线；

- 3. 在GX Developer的编程环境中编写程序；

- 4. 打开主机电源将程序下载到主机中；

- 5. 启动并运行程序，观察实验现象，调试修改程序；

- 6. 完成实验报告

- 二、输入/输出接线端汇总表、PLC接线图

| 输入 | SD | 输出 | R | Y | G | 输出 | R | Y | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X0 | 南北 | Y2 | Y1 | Y0 | 东西 | Y6 | Y5 | Y4 |

- 输入/输出接线端汇总表

- 控制接线图

- PLC接线图

- PLC实验程序与说明（梯形图及指令表）

- 实验心得

- 知识理解：通过这次实验，我对[相关知识点]有了更加深入的理解。我不仅掌握了理论知识，还学会了如何将理论知识应用于实际操作中。

- 技能提升：在实验过程中，我锻炼了自己的动手能力和解决问题的能力。我学会了如何操作实验器材、如何控制实验条件以及如何分析和处理实验结果。

- 团队协作：在实验中，我与同学们进行了紧密的合作。我们共同讨论问题、分享经验并互相帮助。这种团队协作的精神让我深刻体会到了集体的力量。

- 严谨态度：实验需要严谨的态度和精确的操作。在实验中，我始终保持着严谨的态度，认真对待每一个步骤和细节。这种严谨的态度让我在实验中取得了更好的成绩。

仲恺农业工程学院实验报告纸

自动化学院  （院、系）  自动化  专业  214  班   组   可编程控制器技术   课

学号  202121724408  姓名   呙凯锋   实验日期   2024.5.16  教师评定

实验二 三菱PLC基本指令的编程练习 装配流水线控制的模拟

- 一、实验内容、主要设计思路或原理

- 在装配流水线的模拟控制实验区完成本实验，使用移位寄存器指令（SFTR、SFTL）编程。

- 在本实验中，传送带共有十六个工位。工件从1号位装入，依次经过2号位、3号位……16号工位。在这个过程中，工件分别在A（操作1）、B（操作2）、C（操作3）三个工位完成三种装配操作，经最后一个工位后送入仓库。注：其它工位均用于传送工件。

- 图中左框中的A～H表示动作输出（用LED发光二极管模拟），右侧框中的A～G表示各个不同的操作工位。

- 二、输入/输出接线端汇总表、PLC接线图

| 输入 接线 | 启动 | 移位 | 复位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X0 | X1 | X2 |  |  |  |  |  |
| 输出 接线 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 |

- 装配流水线控制输入/输出接线端汇总表

- 外部接线图

- PLC接线图

- 三、PLC实验程序与说明（梯形图及指令表）

- 实验心得

- 知识理解：通过这次实验，我对[相关知识点]有了更加深入的理解。我不仅掌握了理论知识，还学会了如何将理论知识应用于实际操作中。

- 技能提升：在实验过程中，我锻炼了自己的动手能力和解决问题的能力。我学会了如何操作实验器材、如何控制实验条件以及如何分析和处理实验结果。

- 团队协作：在实验中，我与同学们进行了紧密的合作。我们共同讨论问题、分享经验并互相帮助。这种团队协作的精神让我深刻体会到了集体的力量。

- 严谨态度：实验需要严谨的态度和精确的操作。在实验中，我始终保持着严谨的态度，认真对待每一个步骤和细节。这种严谨的态度让我在实验中取得了更好的成绩。

仲恺农业工程学院实验报告纸

自动化学院  （院、系）  自动化  专业  214  班   组   可编程控制器技术   课

学号  202121724408  姓名   呙凯锋   实验日期   2024.5.23   教师评定

实验三 西门子PLC基本指令的编程练习 水塔水位控制

- 一、实验内容、主要设计思路或原理

- 知识目标：

- 1、掌握博图软件应用。

- 2、掌握水塔水位实验模块的控制编写。

- 技能目标：

- 1、熟练使用各基本指令，掌握编程技巧，利用移位指令和上升沿程序控制，掌握PLC的编程方法和程序调试方法，使学生了解用PLC解决一个实际问题的全过程。

- 任务描述:

- 当水位到达S2时，打开抽水机M，到达S1时停止抽水机M.当水位到达S4时，阀门Y开启，水位到达S3时，阀门Y关闭。

- 相关知识

- （1）定时器实验：根据I/O分配表连接，当按下复位按钮S0时，指示灯L0亮起，延迟2秒后指示灯L1亮起，再过3秒时两盏指示灯同时熄灭。

- 参考程序：

- 1）动作“I0.0”后“Q0.0”导通，时间继电器“DB8”动作2S后“M0.0”动作。

- 2）M0.0接通后导通“Q0.1”“DB9”时间继电器动作3S后，“M0.1”动作。

- 1、实验所需材料

- 准备下表中的元器件及挂箱。

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训装置 | HKPLC-2型 | 1 |  |
| 2 | 实训挂箱 | 水塔水位模拟挂箱 | 1 |  |
| 3 | 导线 | 3号 | 若干 |  |
| 4 | PROFINET（以太网）连接线 | 四对八芯双绞 | 1 |  |
| 5 | 实训指导书 | THPFSM-1/2 | 1 |  |
| 6 | 计算机（带编程软件） |  | 1 |  |

- 2、实验接线

- 根据实验所涉及到的点数进行接线，接线原理图如下。

- 3、I/O分配表

| 3、I/O分配表序号 | PLC地址（PLC端子） | 电气符号 （面板端子） | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I0.0 | S1 |  |
| 2 | I0.1 | S2 |  |
| 3 | I0.2 | S3 |  |
| 4 | I0.3 | S4 |  |
| 5 | I0.4 | SD | 启动 |
| 6 | Q0.0 | M |  |
| 7 | Q0.1 | Y |  |
| 面板上COM接24V电源负端 |  |  |  |
| 面板上V+接24V电源正端 |  |  |  |

- 4、程序设计说明

- 当水位到达S2时，打开抽水机M，到达S1时停止抽水机M.当水位到达S4时，阀门Y开启，水位到达S3时，阀门Y关闭。

- 5、参考程序

- 第一步：安装完毕后会出现如下四个图标，他们分别是《TIA Portal V15》博图应用软件；《TIA Administrator》博图管理员；《WinCC Runtime Start》运行组态；《S7-PLCSIM V15》西门子仿真软件；《Automation License Manager》许可证软件授权；

- 第二步：创建工程项目，双击打开《TIA Portal V15》图标，进入项目工程画面。点击“创建新项目”，可以修改项目名称、路径、注释。完成修改后点击“创建”进入“新手上路”点击“打开项目视图”进入操作设置界面。

- 第三步：创建PLC主机，在进入到项目视图菜单中，在“项目树”下面的“项目2”中双击“添加新设备”选择符合硬件要求的PLC，首先选择西门子PLC系列，其次对应PLC型号，最后核对西门子官方的PLC序列号（PLC版本号默认），点击确定。

- 第四步：创建完PLC之后显示如下画面，“项目导航表”进行项目保存，工程下载，数据显示，帮助等功能；“设备菜单栏”主机的硬件设置画面，软件编写画面，工艺配置画面等；“设备组态”将添加的硬件设备显示在画面中，双击相对应的模块可以进入模块的属性界面；“设备属性”可以显示当前模块的硬件信息如设备功能、IP地址、I/O地址、时钟模块等；“扩展模块添加目录”添加除主机外的扩展模块。

- 第五步：当水位到达S2时，打开抽水机M，到达S1时停止抽水机M.当水位到达S4时，阀门Y开启

- 第六步：程序编写完成后进行下载，进入下载界面。

- 第七步：进入下载界面，在“PC/PG接口”选择与网线接口对应的网卡驱动后，点击“搜索”进行查找已连接的PLC。点击选中后进行下载。之后提示一直点击确认，等待下载完成。

- 二、输入/输出接线端汇总表、PLC接线图

- I/O分配表

| 3、I/O分配表序号 | PLC地址（PLC端子） | 电气符号 （面板端子） | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I0.0 | S1 |  |
| 2 | I0.1 | S2 |  |
| 3 | I0.2 | S3 |  |
| 4 | I0.3 | S4 |  |
| 5 | I0.4 | SD | 启动 |
| 6 | Q0.0 | M |  |
| 7 | Q0.1 | Y |  |
| 面板上COM接24V电源负端 |  |  |  |
| 面板上V+接24V电源正端 |  |  |  |

- 实验接线

- 根据实验所涉及到的点数进行接线，接线原理图如下。

- 原理图

- 接线图

- PLC实验程序与说明

- PLC实验程序:

- 四、实验心得

- 知识理解：通过这次实验，我对[相关知识点]有了更加深入的理解。我不仅掌握了理论知识，还学会了如何将理论知识应用于实际操作中。

- 技能提升：在实验过程中，我锻炼了自己的动手能力和解决问题的能力。我学会了如何操作实验器材、如何控制实验条件以及如何分析和处理实验结果。

- 团队协作：在实验中，我与同学们进行了紧密的合作。我们共同讨论问题、分享经验并互相帮助。这种团队协作的精神让我深刻体会到了集体的力量。

- 严谨态度：实验需要严谨的态度和精确的操作。在实验中，我始终保持着严谨的态度，认真对待每一个步骤和细节。这种严谨的态度让我在实验中取得了更好的成绩。